Ciudad Quesada, 17 de Junio del 2016

DRSSRHN-UGBS-0342-2016

Señores

Proveedores

Estimado Señor:

**ASUNTO: AVISO N° 1, MODIFICACIÓN Y ACLARACIÓN al cartel, Licitación Abreviada 2016LA-000005-2499, “Adquisición de Equipo de Medicina, Monitoreo y su Mantenimientos”**

Con fundamento en la licitación señalada en el epígrafe, y en el Oficio DRSSRHN-0220-ARIM-2016, suscrito por la Ing. Jeimy Jiménez Flores, se transcribe y comunica la siguiente aclaración con el fin de que sean consideradas en la formulación de la oferta:

**Item 15, línea 15.3:** Se modifica de la siguiente forma “Dimensiones: 13 cms X 40cms X 24cms (Altura X Ancho X Profundidad) con tolerancia de +/- 9 cms, y con un peso entre 3.5 kgs a 6 kgs.”

**Item 2 y 17 Punto 2.16.3:** Se modifica de la siguiente forma “Operación del equipo por medio de menús con teclas de membrana lisa, o perillas.”

**Item 9, punto 9.14:** Se admitió la pantalla táctil solo para selección de funciones, no así para registro de los datos del paciente, y tomando en cuenta que es la tecnología actual, además que ya se cuentan con estos equipos en la región sin mayor problema en las pantallas, así como botones de selección de funciones. Tomando en cuenta lo anterior, se modifica la línea de la siguiente forma “Con teclado QWERTY completo en el equipo alfanumérico para ingreso de datos del paciente (por ejemplo: ID, nombre, etc.) y para escoger funciones ya sea por teclas de membrana lisa o botones o por pantalla táctil.”

**Item 9, Punto 9.48:** Se aclara para este ítem, y los demás ítems del cartel que cuando dice “Mejora tecnológica”, es una función opcional y por lo tanto no obligatoria, y la única afectación es en la tabla de ponderación donde recibe un puntaje adicional por ser una mejora tecnológica, por lo tanto no se varía en lo absoluto la especificación.

Cabe mencionar que no hubo cambio substancial del cartel, sólo ampliación de rangos que no modifican el objeto contractual.

Sin otro particular por el momento, suscribe:

Atentamente,

Dirección Regional Servicios de Salud

Región Huetar Norte

MBa. Sarly Vanessa Chaves Fernández

Unidad Gestión de Bienes y Servicios

* **Expediente 2016LA-000005-2499**

Lic. Vernon Bolaños Martínez, Administrador Dirección Regional de Servicios Salud RHN

**Archivo**

Ciudad Quesada, 20 de Junio del 2016

DRSSRHN-UGBS-0353-2016

Señores

Proveedores

Estimado Señor:

**ASUNTO: AVISO N° 2, MODIFICACIÓN al cartel, Licitación Abreviada 2016LA-000005-2499, “Adquisición de Equipo de Medicina, Monitoreo y su Mantenimientos”**

Con fundamento en la licitación señalada en el epígrafe, y en el Oficio DRSSRHN-0230-ARIM-2016, suscrito por la Ing. Jeimy Jiménez Flores, se transcribe y comunica la siguiente Modificación con el fin de que sean consideradas en la formulación de la oferta:

**ITEM 2 y 17, PUNTO 2.16.3:** Se modifica de la siguiente forma: “Operación del Equipo por medio de menús con teclas de membrana lisa, tipo botonera o perillas”.

Sin otro particular por el momento, suscribe:

Atentamente,

Dirección Regional Servicios de Salud

Región Huetar Norte

MBa. Sarly Vanessa Chaves Fernández

Unidad Gestión de Bienes y Servicios

* **Expediente 2016LA-000005-2499**

Lic. Vernon Bolaños Martínez, Administrador Dirección Regional de Servicios Salud RHN

**Archivo**